| Denominazione commerciale dell’articolo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice repertorio (RDM) |  |  |  |  |  |
| LOTTO | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA PER LE APPARECCHIATURE | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) |  | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro) |
| 1 | Unico modulo di controllo e sistema che lo movimenti con ruote bloccabili, facilmente trasportabile; | □ Sì | □ No |  |  |
|  | Permettere l’esecuzione di VABB sotto guida ecografica e stereotassica (2D e 3D), sia in posizione prona che seduta; | □ Sì | □ No |  |  |
|  | Driver per eseguire biopsie stereotassiche; | □ Sì | □ No |  |  |
|  | Driver per eseguire biopsie ecografiche; | □ Sì | □ No |  |  |
|  | Compatibile con Mammografo Giotto Class e Hologic Selenia (o altro mammografo in caso di sostituzione); | □ Sì | □ No |  |  |
|  | Montaggio installazione e aggiornamenti software gratuiti per l’intera durata del contratto. | □ Sì | □ No |  |  |
|  | CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA PER I KIT |  |  |  |  |
|  | Kit stereotassici comprensivi di: 1 cestello fluidi, 1 guida monouso, 1 ago monouso lunghezza compre tra 10 e 13 cm e diametro compreso tra 8 e 12 G, 1 marcatore tissutale, 1boccola e relativi tubing set; | □ Sì | □ No |  |  |
|  | Kit ecografici comprensivi di: 1 cestello fluidi, 1 guida monouso, 1 ago monouso lunghezza compre tra 10 e 13 cm e diametro compreso tra 8 e 12 G, 1 marcatore tissutale e relativi tubing set. | □ Sì | □ No |  |  |