## Foglio1
LOTTO | Caratteristica | Descrizione | Punteggio | Tipologia | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO Q
| tecnica | Criterio | Massimo | Criterio | L'Operatore Economico dovrà produrre Relazione Tecnica. |  | Quantitativo/proporzionale
[5 empty] | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
1 | Caratteristiche manipolo |  | 14
| maneggevolezza |  | 2 | discrezionale
| Sistema che semplifichi la procedura di prelievo |  | 6 | discrezionale
| Possibilità di visualizzazione del campione nel filtro durante la procedura |  | 2 | discrezionale
| Sistema che semplifichi l’iniezione di ulteriore dose di anestetico durante la procedura |  | 2 | discrezionale
| Modalità di lavaggio della cavità di prelievo e dei campioni |  | 2 | discrezionale
| Caratteristiche tecniche ago |  | 21
| Punta ago ad alta penetrabilità e minima traumaticità |  | 3 | discrezionale
| Disponibilità di aghi di diverso calibro e lunghezza |  | 8 | discrezionale
| Variabilità di misura della finestra di prelievo dell’ago |  | 6 | discrezionale
| Possibilità di variare l’apertura della finestra di campionamento sullo stesso ago |  | 4 | discrezionale
| Caratteristiche del marcatore tissutale |  | 22
| Capacità di ancoraggio nella sede di prelievo |  | 10 | discrezionale
| Settimane di visibilità ecografica del marcatore |  | 10 | Quantitativo (formula proporzionale)
| Facilità di rilascio del marker |  | 2 | discrezionale
| Modulo/consolle di controllo |  | 9
| Monitor touchscreen con possibilità di programmare ago e varie opzioni |  | 3 | discrezionale
| Grado di aspirazione del sistema e di regolazione del livello di vuoto |  | 3 | discrezionale
| Facilità d’uso e interfaccia intuitiva |  | 3 | discrezionale
| Assistenza e servizi postvendita |  | 4
| Livello di assistenza da parte di uno specialist dedicato, rapidità ed efficienza dell’assistenza tecnica in caso di guasto del sistema. Relazione |  | 4 | discrezionale