## negoziata
Descrizione criteri minimi | Fabbisogno Per 30 mesi | Base d’asta
DM compatibili con iniettori mezzi di contrasto CT MOTION, ditta Ulrich Tubo paziente monouso che consenta il collegamento tra il tubo pompa e il paziente per la somministrazione di mezzi di contrasto, compatibile con iniettori mezzi di contrasto CT MOTION, ditta Ulrich, di proprietà dell’Azienda. Provvisto di valvole anti-ritorno e di connettore luer-lock. Lunghezza circa 250 cm. | 5000 pz | 212.000 euro
DM compatibili con iniettori mezzi di contrasto CT MOTION, ditta Ulrich Tubo pompa giornaliero multi-paziente , utilizzabile per un massimo di 24 ore, costituito da almeno 3 spike (punte di perforazione) per consentire la connessione di almeno 3 flaconi, un sensore di pressione, un filtro anti-particolato e una valvola antireflusso. Compatibile con iniettori mezzi di contrasto CT MOTION, ditta Ulrich, di proprietà dell’Azienda. | 1000 pz
DM compatibili con iniettori mezzi di contrasto MAX 3, ditta Ulrich Tubo paziente monouso compatibile con iniettori mezzi di contrasto MAX 3, ditta Ulrich, di proprietà dell’Azienda, in grado di connettere il paziente al tubo pompa giornaliero, costituito da un connettore luer lock e almeno due valvole unidirezionali in prossimità della connessione al paziente. Dotato di un chip che consenta la regolazione della lunghezza del tubo, del volume del bolo di soluzione fisiologica iniziale. Lunghezza circa 250 cm | 3750 pz
DM compatibili con iniettori mezzi di contrasto MAX 3, ditta Ulrich Tubo pompa giornaliero multi-paziente, utilizzabile per un massimo di 24 ore, Compatibile con iniettori mezzi di contrasto MAX 3, ditta Ulrich, di proprietà dell’Azienda costituito da almeno 3 spike (punte di perforazione) per consentire la connessione di almeno 3 flaconi, da un sistema di rulli che avvolga il segmento di tubo per la pompa e da un filtro anti-particolato . Dotato di un microchip per regolamento della lunghezza del tubo, regolazione del volume del bolo inciale di NaCL e registrazione dei dati di utilizzo. | 1000 pz