| LOTTO | Caratteristica tecnica | Descrizione Criterio | Punteggio Massimo | Tipologia Criterio | SE CRITERIO D L'Operatore Economico dovrà produrre Relazione Tecnica. |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q L'Operatore Economico dovrà compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rif. Documento | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina |
| 1 | Gamma curve | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 8 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamma di spaziature interelettrodiche | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 10 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenuta della curva | Il punteggio verrà assegnato in base alla resistenza del dispositivo alla deformazione durante l’utilizzo | 7 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraumaticità | Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell’elettrocatetere. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche dei materiali: elettrodi platino e/o iridio. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 3 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 3 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Shaft corpo elettro catetere con doppio intreccio armato o doppia maglia in acciao | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gamma curve | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 5 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamma di spaziature interelettrodiche | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 5 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraumaticità | Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell’elettrocatetere. | 3 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manipolo con impugnatura push and pull. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | superficie antitrombogenica | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiranti di controllo connessi direttamente sulla punta | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 3 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 3 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche dei materiali | Corpo in poliuretano. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche dei materiali | Elettrodi in platino. SI = 5 p.ti - NO = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipologia del meccanismo di orientamento | Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di meccanismo di orientamento del dispositivo tale da consentire la migliore manovrabilità per l'utilizzatore | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gamma curve | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 6 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamma di spaziature interelettrodiche | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 5 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenuta della curva | Il punteggio verrà assegnato in base alla resistenza del dispositivo alla deformazione durante l’utilizzo. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraumaticità | Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell’elettrocatetere | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manovrabilità | Il punteggio sarà attribuito in base alla maneggevolezza. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotato di riconoscimento automatico del sistema di mappaggio | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata SI=5 NO=0 | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilità sensore magnetico | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipologia del meccanismo di orientamento | Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di meccanismo di orientamento del dispositivo tale da consentire la migliore manovrabilità per l'utilizzatore | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gamma curve | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 5 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamma di spaziature interelettrodiche | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute. | 5 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenuta della curva | Il punteggio verrà assegnato in base alla resistenza del dispositivo alla deformazione durante l’utilizzo | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manovrabilità | Il punteggio sarà attribuito in base alla maneggevolezza | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraumaticità | Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell’elettrocatetere. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenza di sensore magnetico | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | Tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilità di sistema di lavaggio | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 4 Assenza della caratteristica = 0 | 4 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipologia del meccanismo di orientamento | Il punteggio verrà stabilito in base alla tipologia di meccanismo di orientamento del dispositivo tale da consentire la migliore manovrabilità per l'utilizzatore | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Almeno 2 curve disponibili | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 8 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manovrabilità | Il punteggio sarà attribuito in base alla maneggevolezza | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenuta della curva | Il punteggio verrà assegnato in base alla resistenza del dispositivo alla deformazione durante l’utilizzo | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraumaticità | Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell’elettrocatetere | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. L'Operatore Economico dovrà relazionare. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. L'Operatore Economico dovrà relazionare. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. L'Operatore Economico dovrà relazionare. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 6 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comando bidirezionale | manipolo con meccanismo di regolazione bidirezionale micrometrico con blocco automatico. Presenza della caratteristica = 8 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 8 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dipsonibilità di modello elettrocatetere con possibilità di erogare fino a 150W | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gamma curve | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 8 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manovrabilità, | Il punteggio sarà attribuito in base alla maneggevolezza | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenuta della curva | Il punteggio verrà assegnato in base alla resistenza del dispositivo alla deformazione durante l’utilizzo | 7 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraumaticità | Il punteggio verrà astabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell’elettrocatetere | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sensore di forza con tecnologia a molla o interferometrico | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 3 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 3 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilità modello con curvatura bidirezionale. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tecnologia di misurazione impedenza locale in prossimità degli elettrodi in punta | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sitema di raffreddamento in punta a circuito aperto | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Comando a bilancere con frizione | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilità di sistema di lavaggio continuo dell’elettrocatetere | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numero di elettrodi non inferiori a 50 | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica =6 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 6 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qualità del segnale | il punteggio verrà stabilito in base alla qualità di rilevazione del segnale | 10 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tenuta della curva | Il punteggio verrà assegnato in base alla resistenza del dispositivo alla deformazione durante l’utilizzo | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manovrabilità | Il punteggio sarà attribuito in base alla maneggevolezza | 10 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gamma curve | Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute. L'Operatore Economico dovrà compilare l'Allegato 4 - Allegato gamme curve e spaziature. | 7 | quantitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilità curva asimmetrica | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 8 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manipolo con comando rotazionale | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 8 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenza di marcker radiopachi sia sull’introduttore che sul dilatatore | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 8 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraumaticità | Il punteggio verrà stabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità dell’elettrocatetere | 10 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. L'Operatore Economico dovrà relazionare. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. L'Operatore Economico dovrà relazionare. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. L'Operatore Economico dovrà relazionare. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 5 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mantenimento della pressione costante del pallone | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 8 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilità pallone con due diametri | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 8 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cryo consolle dotata di indicatori di allarme: monitoraggio del movimento diaframmatico e della temperatura esofagea | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 8 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 9 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 9 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 9 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Introduttore deflettibile con grado di curvatura di 155 gradi. | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Stabilità e capacità di fissaggio della patch alla cute del paziente | il punteggio verrà stabilito in base alla faciità d’uso e capacità adesiva dei patch. | 15 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità di mappaggio senza utilizzo di riferimento temporale integrazione con la forza di contatto | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 13 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 13 | Tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compatibilità con cateteri ablatori irrigati e non | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 14 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 14 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità di visualizzare sul sistema elettrocateteri diagnostici | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 14 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 14 | Tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Presenza di 10 elettrodi ECG che vengono utilizzati per la localizzazione ad impedenza | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 13 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 13 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compatibilità con cateteri ablatori irrigati e non | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 13 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 13 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilità e capacità di fissaggio della patch alla cute del paziente | il punteggio verrà stabilito in base alla faciità d’uso e capacità adesiva dei patch | 15 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità di visualizzare sul sistema elettrocateteri diagnostici | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 15 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 15 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Caratteristiche interfaccia console | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 13 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilità maggiore di 7 sensori | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata | 13 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adattamento del catetere all'anatomia Dell’esofago | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 13 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraumaticità | Il punteggio verrà astabilito in base alle caratteristiche di atraumaticità del dispositivo | 10 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensore di temperatura a termocoppia | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 7 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 7 | Tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Punta a J | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 14 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 14 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grado di radiopacità | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 14 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 14 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resistenza alla rottura ed alla deformazione, | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 14 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 14 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lunghezza maggiore di 135 cm | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 14 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 14 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Possibilità Apertura con 5 spline da 31mm e 35mm | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 12 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 12 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche del sistema d’interfaccia ablazione | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata | 12 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numero di elettrodi attivi eroganti superiori a 9 | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. | 12 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Introduttore stereable trasparente dedicato: diametro 13F con lunghezza shaft di 74 cm | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 10 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 10 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Catetere ablatore over the wire | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 10 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 10 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Disponibilità guida pig tail | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 14 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 14 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Guida con corpo isolato | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 12 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 12 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preformabilità della Curva del diltatore manualmente | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. | 15 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche energia erogata | L’energia erogata e la sua forma d’onda devono essere state sviluppate per utilizzo eslusivo per l’attraversamento del setto interatriale | 15 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Diametro nominale del pallone 20 mm | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 7 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 7 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenza di 3 marker radiopachi | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 7 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 7 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 14 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 14 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 14 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 18 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 19 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 19 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di spinta-trazione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 10 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di torsione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 8 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caratteristiche fisiche del prodotto e capacità di risposta alle manovre di flessione. | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 8 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Performance dello stiletto nel facilitare l'estrazione dell'elettrocatetere | L'Operatore Economico dovrà relazionare. | 10 | discrezionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lunghezza di lavoro non inferiore a 64 cm | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punta radiopaca | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 5 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Possibilità di sbloccaggio e bloccaggio anche dopo la prima apertura | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 10 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 10 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE: La Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo nel caso in cui il Concorrente presenti la certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000, rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato, dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) . | Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 2 p.ti Assenza della caratteristica = 0 p.ti | 2 | tabellare |  |  |  |  |  |  |  |  |