## Lotto 1
Lotto 1 - AREA SIERO
Progetto e Realizzazione
Caratteristica tecnica | Punteggio Massimo | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
|  | D | T | Q | Rif. Relazione Tecnica | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Livello di compatibilità del sistema offerto con i locali disponibili, in termini di percorsi, ingombri ed ergonomia con particolare attenzione a: layout, flusso dei campioni, attività degli operatori e innovazione tecnologica | 5 | X
Flessibilità del sistema di automazione: possibilità di Integrazione di strumentazione di ematologia e coagulazione sul sistema di automazione offerto nell'HUB, intesa come predisposizione di slot ed interfacce complete per possibili nuovi collegamenti. Per l'attribuzione del punteggio tali elementi dovranno essere rappresentati in planimetria ed in offerta tecnica | 4 | X
Soluzioni progettuali migliorative con elementi di innovazione tecnologica per la modalità di movimentazione automatizzata delle provette dal locale accettazione (dove è situato il sistema di pre analitica) al sistema di automazione nell'area Corelab con minima manipolazione | 4 | X
Qualità del Reagentario per tutti i Presidi
Caratteristica tecnica | Punteggio Massimo | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
|  | D | T | Q | Rif. Relazione Tecnica | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Percentuale dei reagenti offerti in tipologia liquidi e pronti all' uso, cioè senza nessuna ricostituzione manuale da parte dell'operatore, maggiore del 90% per ogni presidio SI = 1 p NO = 0 p | 1 |  | X
Completezza del pannello analitico di routine offerto rispetto a quanto richiesto nell’allegato 1A Elenco analiti oggetto di gara L'operatore con il numero maggiore di analiti riceverà il punteggio massimo, i restanti riparametrati. CA = Val-iesimo / Val-Max | 3 |  |  | X
Sensibilità del Dosaggio TSH Sarà preso in considerazione solo il valore del LoD, ovvero Limite di rilevazione, espresso in µIU/mL e sarà assegnato il punteggio più alto al valore di sensibilità più basso riportato all’interno dell’inserto del prodotto (IFU). X < 0,004: 2 punti; > 0,004 X ≤ 0,007: 1 punti | 2 |  | X
Sensibilità del test combinato HIV Ag/Ab < 0,8 UI/ml. Sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto (IFU) SI = 1 p NO = 0 p | 1 |  | X
Sensibilità del test HbsAg espressa in UI/ml < 0,010. Sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell’inserto ufficiale del prodotto (IFU) SI = 1 p NO = 0 p | 1 |  | X
Test per la determinazione della Troponina ad alta sensibilità certificata per la stratificazione del rischio cardiovascolare con intervalli specifici per genere (maschile e femminile). Tutte le indicazioni sopra citate devono essere reperibili nell'inserto di prodotto e non saranno accettate bibliografie o dichiarazioni integrative. SI = 2 p NO = 0 p | 2 |  | X
Intervallo di misurazione (linearità) del test β-HCG in assenza di diluizione espresso in mIU/mL. X ≥ 12.000: 2 Punti; > 10.000 X < 12.000: 1 punti | 2 |  | X
N.ro analiti “auspicabili” elencati nell'allegato 1B Elenco analiti auspicabili fino al numero massimo non superabile pari a 18 L'operatore con il numero maggiore di provette riceverà il punteggio massimo, i restanti riparametrati. CA = Val-iesimo / ValMax | 2 |  |  | X
Sistema di Automazione per il solo Presidio di Latina
Caratteristica tecnica | Punteggio Massimo | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
|  | D | T | Q | Rif. Relazione Tecnica | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Valutazione idoneità/qualità del campione tramite emolisi/torbidità e/o pesatura e/o sensore laser ecc SI = 2 p NO = 0 p | 2 |  | X
Modalità di campionamento "Point in space" ovvero soluzione presente sugli analizzatori in grado di campionare direttamente dalle provette posizionate sui trasportatori (chiamati comunemente carrier) senza trasferimento delle provetta dal carrier posizionato lungo il sistema di automazione. | 2 | X
Maggiore capacità di carico della singola centrifuga in linea per provette da 13 mm (di diametro) Deve essere indicato il numero massimo di provette da 13mm sulla singola centrifuga L'operatore con il numero maggiore di provette riceverà il punteggio massimo, i restanti riparametrati. CA = Val-iesimo / ValMax | 2 |  |  | X
Possibilità di sorting su rack portaprovette specifici strumentali. SI = 2 p NO = 0 p | 2 |  | X
Capienza dell'area di raccolta temporanea delle provette, distinta dalle aree di ingresso e di uscita, gestita automaticamente dal software (senza intervento dell'operatore) per lo stazionamento ed il recupero dei campioni incorso di lavorazione, al fine di evitare rallentamenti del sistema. L'operatore che presenta l'offerta migliore riceverà il punteggio massimo, i restanti riparametrati saranno valutati attraverso la seguente formula. CA = Val-iesimo / ValMax | 2 |  |  | X
Soluzione di preanalitica automatizzata offerta nel presidio di Formia SI = 2 p NO = 0 p | 2 |  | X
Analizzatori per tutti i presidi
Caratteristica tecnica | Punteggio Massimo | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
|  | D | T | Q | Rif. Relazione Tecnica | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Possibilità di carico e scarico di reagenti, calibratori, controlli e campioni indifferentemente da un unico punto di accesso condiviso in modalità random SI = 2 p NO = 0 p | 2 |  | X
Canali aperti per metodiche di chimica clinica SI = 2 p NO = 0 p | 2 |  | X
Estensione della linearità delle cinetiche enzimatiche in totale automazione senza necessità di ripetizioni, diluizioni, utilizzo di ulteriore reagente e senza alcun intervento da parte dell’operatore. SI = 2 p NO = 0 p | 2 |  | X
Controlli di Qualità: descrivere la soluzione proposta che consenta la migliore gestione dei CQ a bordo degli analizzatori | 3 | X
Modalità di prevenzione del carry-over cioè soluzioni atte a garantire l’assenza di inquinamento/trascinamento del campione per tutti gli analizzatori offerti sia di chimica clinica sia di immunometria.Indicare il valore di carryover per tutti gli analizzatori offerti | 2 | X
Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione
Caratteristica tecnica | Punteggio Massimo | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
|  | D | T | Q | Rif. Relazione Tecnica | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l’apprendimento e l’addestramento tecnico, l’approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | 3 | X
Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa | 2 | X
Manutenzione correttiva - modalità con cui viene erogata la manutenzione correttiva | 2 | X
Middleware
Caratteristica tecnica | Punteggio Massimo | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
|  | D | T | Q | Rif. Relazione Tecnica | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Soluzione Middleware offerta (descrivere architettura, livello di integrazione possibile, numero di driver, certificazione CE IVD e moduli nativi disponibili) (Relazionare) | 2 | X
Conformità del Middleware proposto al regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 GDPR) e di tracciabilità completa del processo. Gestione gerarchica degli utenti con possibilità di configurare/abilitare almeno 3 profili funzionali personalizzati in base alle competenze, modalità di gestione dei login-logout e password personali a scadenza. Le funzionalità devono essere riscontrabili nel manuale operativo del prodotto e dimostrabili attraverso tutorial video che spieghino le modalità di configurazione e di utilizzo. SI = 1 p NO = 0 p | 1 |  | X
Sistema di tracciabilità su singola provetta basato su rack dotati di RFID che consenta di raccogliere e monitorare informazioni relative al collezionamento del campione, ai parametri fondamentali collegati al trasporto e all’arrivo in laboratorio integrando i dati raccolti in sinergia rispetto ai sistemi di laboratorio esistenti (LIS, middleware). | 2 | X
Certificazioni e impatto ambientale
Caratteristica tecnica | Punteggio Massimo | Tipologia Criterio |  |  | SE CRITERIO D |  | SE CRITERIO T |  |  | SE CRITERIO Q
|  | D | T | Q | Rif. Relazione Tecnica | Rif. Pagina | Indicare Rispondenza SI / NO | Rif. Documento | Rif. Pagina | Valore | Rif. Documento | Rif. Pagina
Certificazione UNI/PdR 125:2022 - parità di genere Il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione. SI = 1 p NO = 0 p Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate. Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione | 1 |  | X
Certificazione ISO 45001 o equivalente Il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione. SI = 1 p NO = 0 p Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate. Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione | 1 |  | X
Limitazione dell'impatto Ambientale grazie a soluzioni atte a garantire una minimizzazione del consumo elettrico in termini di Kw/h per ciascun singolo modulo analitico (sia per chimica clinica sia di immunometria). | 2 | X
Soluzione che l’operatore intende mettere in atto per garantire la gestione, lo smaltimento e il monitoraggio dei rifiuti biologici. L'operatore economico dovrà descrivere la soluzione tecnica che intende mettere in atto, senza costi aggiuntivi per le aziende sanitarie contraenti , in considerazione degli spazi, delle caratteristiche tecniche e della capacità della soluzione di rispondere alle esigenza richiesta. | 4 | X
D - Criterio Discrezionale
T- Criterio Tabellare
Q - Criterio Quantitativo