## Lotto 1
Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 1
Di seguito le caratteristiche di minima che deve possedere il sistema di automazione interessato dalla presente procedura:
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Collegamento fisico e logico all’intero sistema analitico offerto
Carico e scarico provette (minima capacità di carico di 300 tubi in contemporanea)
Check-in per tutti i campioni afferenti all’area siero (minimo 700 provette/ora)
Centrifugazione con capacità minima complessiva di almeno 100 tubi con provette con diametro da 13mm
Stappatura
Ritappatura / Sigillatura selettiva dei campioni;
Archiviazione dei campioni automatica in ambiente refrigerato con capacità minima richiesta pari a 10.000 provette
Accesso privilegiato per i campioni in emergenza/urgenza
Rerun e reflex test gestiti in completo automatismo
Sistema aperto a future implementazioni di altri analizzatori
Il sistema dovrà essere operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette e garantire la refertazione in tempo reale
Il sistema dovrà garantire la tracciabilità dei campioni in tutte le fasi, inclusa l’archiviazione, con funzionalità di mapping.
La fornitura dovrà prevedere il trasporto delle provette dal locale accettazione, dove attualmente è presente il sistema di preanalitica, al sistema d’automazione con minima manipolazione possibile.
La fornitura dovrà prevedere per i Laboratori HUB e SPOKE, soluzioni idonee alla riduzione dei costi di smaltimento di reflui di laboratorio come da Capitolato Tecnico
Caratteristiche di minima relativamente agli analizzatori per l'HUB di LATINA
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Cadenza analitica complessiva di almeno 3500 test/ora escluso ISE per la chimica clinica e almeno 700 test/ora complessivi per immunochimica
Numero di test in linea: almeno 50, ISE esclusi, per ogni strumento di chimica clinica offerto
Numero di test in linea: almeno 30 per ogni strumento di immunochimica offerto
Accesso ed esecuzione prioritaria degli esami urgenti
Devono essere offerti obbligatoriamente almeno il 90% delle tipologie di esami di routine (pari a 76 analiti) e il 100% della tipologia di esami urgenti richiesti
Capacità di gestione del controllo di qualità su più livelli con dati giornalieri, mensili e cumulativi ed elaborazione e stampa grafica secondo diagrammi di Levy - Jennings e regole di Westgard
Reagenti dotati di sistema di riconoscimento via barcode o equivalenti, gestibili dal software di sistema circa lo status (test eseguiti e disponibili, scadenza, stabilità a bordo)
Sensori di livello per campioni
Rerun e reflex test gestiti in completo automatismo
Utilizzo di metodi turbidimetrici, potenziometrici e chemiluminescenti
Caratteristiche di minima relativamente agli analizzatori per i laboratori ASL LATINA
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Una cadenza analitica per ciascuna unità integrata di almeno 800 test/ora escluso ISE per la chimica clinica e almeno 150 test/ora per l’immunochimica;
Numero di test in linea: almeno 50, ISE esclusi, per ogni strumento di chimica clinica offerto
Numero di test in linea: almeno 30 per ogni strumento di immunochimica offerto
Devono essere offerti il 100% della tipologia di analiti richiesti in gara
Riconoscimento positivo dei campioni con accesso random ed in continuo al caricamento
Accesso ed esecuzione prioritaria degli esami urgenti
Rerun e reflex test gestiti in completo automatismo
Caratteristiche di minima del Middleware per tutti i presidi e del software di magazzino per il solo HUB di LATINA
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Middleware per la gestione integrata dell’intera piattaforma, interfacciato all’Host computer del laboratorio, in grado di gestire da un'unica postazione CQ, delta check, TAT dei campioni, autovalidazione con completa configurabilità dei parametri e funzioni di elaborazione statistiche.
Sistema HW/SW di magazzino per il monitoraggio e la tracciabilità delle movimentazioni del materiale di transito sia in ingresso che in uscita (solo HUB di Latina).
Caratterisitche minima di Assistenza tecnica per tutti i presidi.
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Servizio di supporto “Hot line” in grado di supportare hardware e software dell’intera soluzione proposta, operativo 7giorni su7
Servizio di assistenza da remoto
Piano di manutenzioni preventive che prevedano almeno due interventi all’ anno
Il servizio dovrà essere garantito 7 giorni su 7 con reperibilità nei giorni festivi ed intervento garantito entro le 24 ore solari
Programma di Formazione
Caratterisitiche minime del sistema di Pre-preanalitica
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Fornitura di n.8 sistemi di etichettatura automatica e n.8 contenitori di trasporto campioni dai vari centri prelievi della ASL Latina
Sistema di etichettatura con produttività minima pari a 100 tubi/h
Sistema di etichettatura con possibilità di gestire contemporaneamente tipologie di provette differenti
Sistema di etichettatura con stampa di etichette provenienti dal sistema informatico in uso
Sistema di etichettatura con stampa di etichette isolatamente, non adese alle provette primarie
Caratterisitiche minime del sistema multiparametrico
|  | RISPONDENZA DEL CRITERIO |  | EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)
| RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza) | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina | Rif. Nome Documento | Rif. Pagina
Preparatore totalmente automatico in microfluidica, su cartuccia, per la quantificazione di proteine, in grado di analizzare a 1 a 8 molecole contemporaneamente, senza cross-talk tra gli analiti, in massimo 90 minuti
Reagenti per la detection devono essere tutti, già presenti nella cartuccia
Risultati in triplicato per ogni campione
Richiesta la sola semina del campione e del wash-buffer con successiva esecuzione del test in automatico senza alcun intervento dell’operatore
Volume massimo campione 25u1 per pozzetto
Integrabile al LIS di Laboratorio