PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 36/2023 E SMI, ARTICOLATA IN 4 LOTTI, DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA STELLA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DI OCULISTICA DELLA ASL DI LATINA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO PREVISTO DALL’ART. 108 COMMA 3 DEL CODICE

ALLEGATO B

SCHEDA PRODOTTO LOTTO ____:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto ______________________________________________________________________________

| LOTTO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: IOL con cromoforo natural yellow | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | Riferimento pagina documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| IOL monopezzo acriliche | □ SI □ NO |  |  |
| Asferiche | □ SI □ NO |  |  |
| Filtro UV | □ SI □ NO |  |  |
| Cromoforo natural yellow | □ SI □ NO |  |  |
| Piatto ottico 6mm | □ SI □ NO |  |  |
| Diametro totale 12,5-13mm | □ SI □ NO |  |  |
| Aptiche tipo C loop modificate | □ SI □ NO |  |  |
| Square edge | □ SI □ NO |  |  |
| Precaricate iniettabili in tunnel da 2,2mm (no tecnica kiss) | □ SI □ NO |  |  |
| Minimo range diottrico da +1 a +30 | □ SI □ NO |  |  |
| Confezione sterile 1 IOL | □ SI □ NO |  |  |

| LOTTO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: IOL acriliche idrofobiche tre pezzi | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | Riferimento pagina documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| IOL tre pezzi | □ SI □ NO |  |  |
| Pieghevoli | □ SI □ NO |  |  |
| Iniettabili precaricate | □ SI □ NO |  |  |
| Filtro UV | □ SI □ NO |  |  |
| Cromoforo natural yellow | □ SI □ NO |  |  |
| Piatto ottico 6mm | □ SI □ NO |  |  |
| Square edge | □ SI □ NO |  |  |
| Diametro totale 13 minimo | □ SI □ NO |  |  |
| Anse tipo C loop modificate | □ SI □ NO |  |  |
| Minimo range diottrico da +6 a +26 | □ SI □ NO |  |  |
| Incisione 2,8mm od inferiore | □ SI □ NO |  |  |
| Confezione sterile 1 IOL | □ SI □ NO |  |  |

| LOTTO 3 a- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: IOL acriliche idrofobiche tre pezzi poteri bassi ed alti | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | Riferimento pagina documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| IOL pieghevoli | □ SI □ NO |  |  |
| Iniettabili | □ SI □ NO |  |  |
| Filtro UV | □ SI □ NO |  |  |
| Piatto ottico 6-mm | □ SI □ NO |  |  |
| Square edge | □ SI □ NO |  |  |
| Diametro totale 13 minimo | □ SI □ NO |  |  |
| Anse tipo C loop modificate | □ SI □ NO |  |  |
| Minimo range diottrico da +26 a +30 | □ SI □ NO |  |  |
| Precaricate o corredate di relativi cartridge monouso ed iniettori (2 per struttura se pluriuso) | □ SI □ NO |  |  |
| Confezione sterile 1 IOL |  |  |  |
| LOTTO 3 b- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: IOL acriliche idrofobiche tre pezzi poteri bassi ed alti | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | Riferimento pagina documentazione tecnica |
| IOL pieghevoli | □ SI □ NO |  |  |
| Iniettabili | □ SI □ NO |  |  |
| Filtro UV | □ SI □ NO |  |  |
| Piatto ottico 6-mm | □ SI □ NO |  |  |
| Square edge | □ SI □ NO |  |  |
| Diametro totale 13 minimo | □ SI □ NO |  |  |
| Anse tipo C loop modificate | □ SI □ NO |  |  |
| Minimo range diottrico da +2 a +5 | □ SI □ NO |  |  |
| Precaricate o corredate di relativi cartridge monouso ed iniettori (2 per struttura se pluriuso) | □ SI □ NO |  |  |
| Confezione sterile 1 IOL |  |  |  |
| LOTTO 3 c- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: IOL acriliche idrofobiche tre pezzi poteri bassi ed alti | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | Riferimento pagina documentazione tecnica |
| IOL pieghevoli | □ SI □ NO |  |  |
| Iniettabili | □ SI □ NO |  |  |
| Filtro UV | □ SI □ NO |  |  |
| Piatto ottico 6-mm | □ SI □ NO |  |  |
| Square edge | □ SI □ NO |  |  |
| Diametro totale 13 minimo | □ SI □ NO |  |  |
| Anse tipo C loop modificate | □ SI □ NO |  |  |
| Minimo range diottrico da -5 a +1 | □ SI □ NO |  |  |
| , Precaricate o corredate di relativi cartridge monouso ed iniettori (2 per struttura se pluriuso) | □ SI □ NO |  |  |
| Confezione sterile 1 IOL |  |  |  |

| LOTTO 4- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: IOL per afachia pieghevole per sospensione sclerale senza suture | CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No) | SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023 | Riferimento pagina documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| IOL per sospensione sclerale senza suture | □ SI □ NO |  |  |
| Pieghevole | □ SI □ NO |  |  |
| Iniettabile | □ SI □ NO |  |  |
| Monopezzo | □ SI □ NO |  |  |
| Filtro UV | □ SI □ NO |  |  |
| Piatto ottico 6,5 mm | □ SI □ NO |  |  |
| Diametro totale 13-14mm | □ SI □ NO |  |  |
| Precaricata o corredata di relativi cartridge monouso ed iniettori (2 per struttura se pluriuso) | □ SI □ NO |  |  |
| Confezione sterile 1 IOL |  |  |  |

N.B. Le caratteristiche ricapitolate dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica presentata.

Data___________________

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante

___________________________________________