## Allegato B
MICROSCOPIO DIGITALE CON TELECAMERA ORBITALE AD APPROCCIO ESOSCOPICO
CARATTERISTICHE CONDIZIONI DI FORNITURA E GARANZIA
# | Caratteristica | Requisito Minimo | Unità di Misura | Caratteristica Dichiarata
1 | anno di immissione sul mercato | non presente | adimensionale
2 | produttore | non presente | adimensionale
3 | modello | non presente | adimensionale
4 | CODICE CND | non presente | adimensionale
Il sistema proposto è costituito dai seguenti componenti:
7 | - Componente - Codice | Tra i componenti dovrà essere incluso quanto necessario al pieno funzionamento del sistema stesso | adimensionale
8 | - Componente - Codice
9 | - Componente - Codice
10 | - Componente - Codice
11 | - Componente - Codice
12 | - Componente - Codice
13 | - Componente - Codice
14 | - Componente - Codice
15 | - Componente - Codice
16 | - Componente - Codice
17 | Consegna e Collaudo: Giorni consecutivi a decorrere dalla trasmissione dell’ordine per la messa in opera della fornitura | - Consegna apparecchiatura: 30 giorni lavorativi dall’emissione dell’ordine NSO - Installazione/collaudo tecnico/amministrativo: 10 giorni lavorativi dalla consegna | giorni
18 | Formazione: Descrivere le modalità e durata di svolgimento della formazione: | La Ditta si impegna ad eseguire per i sistemi oggetto della presente offerta un opportuno training di formazione, con specialisti opportunamente scelti in funzione delle esigenze degli utilizzatori. | adimensionale
19 | Manutenzione correttiva: Intervallo di tempo massimo garantito tra la ricezione della chiamata e l’effettuazione della prima visita di un tecnico presso il sito di installazione dell’apparecchiatura durante il periodo di validità della garanzia | 12 ore solari dalla chiamata | ore solari
23 | Manutenzione correttiva: Intervallo di tempo massimo garantito tra la ricezione della chiamata e la conclusione dell’intervento di assistenza correttiva durante il periodo di validità della garanzia | 48 ore solari dalla richiesta di intervento | ore solari
20 | Manutenzione preventiva: Numero di interventi di manutenzione programmata previsti per ogni anno di validità della garanzia | La manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo | adimensionale
21 | Manutenzione preventiva: Descrizione dettagliata di un intervento di manutenzione programmata | La Ditta dovrà garantire nel contratto tutte le periodiche verifiche di sicurezza elettriche generali e particolari previste dalle norme CEI, nonché tutti i controlli di qualità | adimensionale
22 | Parti di ricambio: Periodo di disponibilità, su richiesta del Committente, del servizio di manutenzione e dell’insieme completo di parti di ricambio dell’apparecchiatura, a decorrere dalla data di consegna | 10 anni | anni
RISPONDENZA A NORME E DIRETTIVE
| Caratteristica | Requisito Minimo | Unità di Misura | Caratteristica Dichiarata
24 | Il sistema principale offerto è | non presente | adimensionale | □ A. un dispositivo medico ai sensi del Regolamento dell'UE MDR 745/2017;
□ B. un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi del Regolamento dell'UE MDR 746/2017;
□ C. altro, in conformità alla direttiva ____________________________________;
CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI ESSENZIALI
# | Requisito minimo [Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti a pena di esclusione della procedura] | Indicare la presenza del requisito (SI/NO) | Descrizione | Caratteristica Dichiarata (requisito equivalente ex art. 79 DLgs 36/2023) | Indicare punto della documentazione Tecnica in cui rilevare l'informazione, specificando eventuale paragrafo e pagina
1 | Pannello di controllo con console di comando programmabile e interfaccia grafica utente intuitiva | □ si; □ no
2 | Braccio controbilanciato per movimentazione della telecamera | □ si; □ no
3 | Pedale di controllo wireless per gestione dei micro-movimenti | □ si; □ no
4 | Presenza di due monitor (principale + secondario) | □ si; □ no
5 | Telecamera ad altissima risoluzione e tecnologia per generazione di immagini 3D | □ si; □ no
6 | Fonte luce LED (equivalente 300W Xenon) | □ si; □ no
7 | Ampia visione del campo chirurgico | □ si; □ no
8 | Distanza focale di lavoro: da circa 220mm a 450mm circa | □ si; □ no
9 | Zoom ottico e/o digitale che consenta ingrandimento fino a 6x senza perdita di definizione | □ si; □ no
10 | Autofocus: Sistema di messa a fuoco automatica del campo visivo | □ si; □ no
11 | Rotazione dell'immagine fino a 180° a monitor per procedure che lo richiedano | □ si; □ no
12 | Filtro Infrared per visualizzazione ICG per fluorangiografia intraoperatoria | □ si; □ no