## Allegato C
MICROSCOPIO DIGITALE CON TELECAMERA ORBITALE AD APPROCCIO ESOSCOPICO
LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITA': 1. I VALORI INDICATI DOVRANNO RISPETTARE L'UNITA' DI MISURA INDICATA, 2. QUALORA SIANO RICHIESTI VALORI NUMERICI, SI DOVRANNO INDICARE SOLO VALORI NUMERICI INEQUIVOCABILI PRIVI DI DATI DA INTERPRETARE (AD ESEMPIO MAGGIORI DI... OPPURE MINORI DI....) 3. I DATI INDICATI DOVRANNO ESSERE I MEDESIMI DI QUELLI INEQUIVOCABILMENTE RIPORTATI NELLE RELAZIONI TECNICHE A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA 4. QUALORA RICHIESTO UN RANGE DI MISUARA, LO STESSO DOVRA' ESSERE INDICATO RIFERENDOSI ALLE RELAZIONI TECNICHE, DOVE IL CONCORRENTE DOVRA' INDICARE I VALORI MASSIMI E MINIMI DA CUI IL RANGE DERIVA 5. QUALORA IL VALORE INDICATO CORRISPONDA AL REQUISITO MINIMO IL PUNTEGGIO ASSEGNATO SARA' PARI A ZERO QUALSIASI DATO NUMERICO PASSIVO DI INTERPRETAZIONE CHE NON RISPETTI QUANTO SOPRA INDICATO, COMPORTERA' L'ASSEGNAZIONE DI PUNTI ZERO
# | CRITERIO | REQUISITO MINIMO | U.M. | MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO |  |  |  | SPECIFICA DICHIARATA
|  |  |  | TABELLARE (Pmax) | QUANTITATIVO (Pmax) | DISCREZIONALE (Pmax) | FORMULA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO [dove: Pi = Punteggio attribuito al Concorrente i-esimo, Vi valore dichiarato dal Concorrente i-esimo, variabile tra Vmin e Vmax, Vmin = valore minore tra quelli offerti in gara, Vmax = valore maggiore tra quelli offerti in gara, Pmax = punteggio massimo attribuibile per il criterio] | Specifica Dichiarata | Indicare il nome del documento tecnico di riferimento per il requisito dichiarato (scheda tecnica, relazione tecnica, allegato all’offerta) e, ove applicabile, il nr. di pagina
CARATTERISTICHE GENERALI
1 | Unità Microscopio - Ingombro complessivo del sistema | non presente | cm x cm |  | 4 |  | Pi=Vi/Vmin*Pmax Vi = ingombro complessivo del sistema
2 | Telecamera e corpo ottico - ingombro in prossimità del campo operatorio | non presente | cm x cm |  | 4 |  | Pi=Vi/Vmin*Pmax Vi = ingombro in prossimità del campo operatorio
3 | Estensione massima del braccio portatelecamera | non presente | cm |  | 4 |  | Pi=Vi/Vmax*Pmax Vi = estensione massima del braccio portatelecamera
4 | Descrizione del sistema di movimentazione del braccio | non presente | adimensionale |  |  | 10 | Pi=Pmax*Qi con Pij = punteggio del commissario j-esimo rispetto al criterio i-esimo Vi insufficiente/non valutabile Pij = 0 Vi sufficiente Pij = 0.2 Vi buono Pij = 0.4 Vi distinto Pij = 0.6 Vi ottimo Pij = 0.8 Vi eccellente Pij = 1 Qi=media dei punteggi dei commissari rispetto al criterio i-esimo Pij Verrà premiato il sistema in grado di facilitare la movimentazione della telecamera in prossimità del campo operatorio
5 | Dimensioni del monitor principale | 55 | pollici |  | 2 |  | se Vi≤55 Pi=0 altrimenti Pi=(Vi/Vmax)*Pmax Vi = dimensione del monitor
6 | Dimensioni del monitor secondario | 30 | pollici |  | 2 |  | se Vi≤30 Pi=0 altrimenti Pi=(Vi/Vmax)*Pmax Vi = dimensione del monitor
7 | Range di ampiezza del campo visivo (a 220mm) | non presente | mm |  | 3 |  | Pi=Vi/Vmax*Pmax Vi = range di ampiezza del campo visivo
8 | Qualità dell'immagine: massima risoluzione | non presente | pixel |  | 5 |  | Pi=Vi/Vmax*Pmax Vi = risoluzione della telecamera
9 | Qualità dell'immagine: gamma di colore | non presente | numero di colori a 8 bit |  | 3 |  | Pi=Vi/Vmax*Pmax Vi = numero di colori
10 | Pedale di controllo: possibilità di programmazione delle funzioni del microscopio (descrivere le funzioni personalizzabili della pedaliera) | non presente | adimensionale |  |  | 2 | Pi=Pmax*Qi con Pij = punteggio del commissario j-esimo rispetto al criterio i-esimo Vi insufficiente/non valutabile Pij = 0 Vi sufficiente Pij = 0.2 Vi buono Pij = 0.4 Vi distinto Pij = 0.6 Vi ottimo Pij = 0.8 Vi eccellente Pij = 1 Qi=media dei punteggi dei commissari rispetto al criterio i-esimo Pij Verrà premiato il sistema in grado di consentire un maggior numero di programmazioni
11 | Filtro Luce Blu per visualizzazione 5-ALA per chirurgia dei gliobastomi | adimensionale | SI/NO | 1 |  |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
12 | Filtro per l'enfatizzazione e il riconoscimento dei pattern vascolari | adimensionale | SI/NO | 2 |  |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
13 | Possibilità di utilizzo della fluoresceina sodica | adimensionale | SI/NO | 2 |  |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
14 | Fonte luce di emergenza con potenza non inferiore alla fonte luce primaria | adimensionale | SI/NO | 2 |  |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
15 | Fornitura ed installazione del modulo NBI (Narrow Band Imaging) per l'enfatizzazione dei pattern vascolari in caso di applicazioni otorinolaingoiatriche | adimensionale | SI/NO | 2 |  |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
16 | Sistema di Registrazione: risoluzione massima acquisibile | non presente | pixel |  | 2 |  | Pi=Vi/Vmax*Pmax Vi = massima risoluzione acquisibile
17 | Possibilità di visualizzazione simultanea di clip relative alla diagnostica intraoperatoria | adimensionale | SI/NO | 1 |  |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
18 | Possibilità di integrazione del microscopio con altre apparecchiature | non presente | adimensionale |  |  | 1 | Pi=Pmax*Qi con Pij = punteggio del commissario j-esimo rispetto al criterio i-esimo Vi insufficiente/non valutabile Pij = 0 Vi sufficiente Pij = 0.2 Vi buono Pij = 0.4 Vi distinto Pij = 0.6 Vi ottimo Pij = 0.8 Vi eccellente Pij = 1 Qi=media dei punteggi dei commissari rispetto al criterio i-esimo Pij Verrà premiato il sistema in grado di consentire il collegamento diretto con la colonna endoscopica
19 | Esportazione dei dati ed immagini in formato DICOM | non presente | adimensionale | 2 |  |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
20 | Integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero (PACS) | adimensionale | SI/NO | 1 |  |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
CONDIZIONI DI FORNITURA
21 | Collaudo dell'apparecchiatura, a decorrere dalla trasmissione dell'ordine NSO | 40 | giorni lavorativi |  | 2 |  | Pi=(Vmin/Vi)*Pmax Vi = giorni lavorativi per il collaudo dell'apparecchiatura
22 | Consegna di apparecchiatura sostitutiva equivalente in caso di ripristino dell’operatività delle apparecchiature oltre 48 ore solari dalla richiesta di intervento | non presente | adimensionale |  | 3 |  | SI/NO : Se sì=Pmax; no=0
23 | Durata della garanzia full risk | 24 | mesi |  | 10 |  | Pi=(Vi/Vmax)*Pmax Vi = durata della garanzia full risk
|  |  |  | 13 | 44 | 13
70