## Tabella lotti e fabbisogni
Allegato 1 Tabella lotti e fabbisogni
Lotto | Titolo | Descrizione criteri minimi | Fabbisogno 10 mesi | Importo base d'asta | Importo noleggio/mese | Importo lotto 10 mesi | CND | C.E. | Conto deposito | Conto acquisto
1 | Sistema per la resezione in sala operatoria e Sistema per Isteroscopia Diagnostica e “SEE and TREAT” costituito da: | [5 empty] | K0201010301 | 501010311 | no | si
Elettrodi bipolari monouso per resettori grandi patologie da 24FR a 26 FR
|  | elettrodo monouso tipo ansa angolata 90°, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti, disponibile in due dimensioni (sottile e spessa). | 540 | 170 |  | 91800
|  | Guaina monouso da 5FR e 7 FR per le ottiche 0° e 30° fornite in noleggio | 560 | 60 |  | 33600
|  | Tubulatura giornaliera per pompa peristaltica | 1000 | 40 |  | 40000
| Strumentazione in noleggio | n.3 - Colonne per resezione ginecologica in Tecnologia Full HD – ciascuna colonna deve essere composta da: |  |  | 5000 | 50000 |  | noleggio
· Carrello mobile di contenimento, completo di trasformatore di isolamento
· Monitor medicale per le immagini e video, in alta risoluzione
· Sistema video(telecamera) FULL HD, integrato di fonte LED
· Pompa peristaltica
· Tablet o PC con sistema di gestione dati e immagini che permetta la refertazione dei dati in protocollo DICOM 3 su PACS aziendale, secondo quanto suggerito dalla SEGI.
· Stampante laser
· Assistenza da remoto
n.4 Elettrobisturi con il controllo dell’impedenza tissutale. Il generatore deve essere in grado di modulare automaticamente le correnti di taglio e coagulo senza l’intervento di operatori esterni e senza dover cambiare le impostazioni al cambio di elettrodo.
n.5 - resettori di grosso calibro per patologie medio grandi autoclavabili
n.4 - resettori di medio calibro per patologie medio piccole autoclavabili
n.9 - container per resettori autoclvabili
n.4 - ottiche da 4mm 0° autoclavabili
n.1 - ottiche da 4mm 30° autoclavabili compatibile con la colonna STORZ di proprietà della ASL in uso presso la camera operatoria
n.4 - ottiche da 2,9mm 0° autoclavabili
n.9 - cavi luce autoclvabili
n.6 - ottiche 2,9 mm - 30° autoclavabili
n.9 - container per ottiche autoclavabili
n.12 - pinze tipo Grasping da 5 e 7Fr autoclavabili
n.12 - forbici rotanti da 5 e 7fr autoclavabili
Quant’altro si renda necessario alla corretta operabilità del sistema.
|  |  |  | TOT |  | 215400